## КС
Образец № 5.1
”Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"
ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - първи етап"
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 17
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Водопроводен. Клон 17- Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 877.4
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м3 | 52.64
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 192.67
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 245.31
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет | м3 | 245.31
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м3 | 169.32
7 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 677.27
8 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м3 | 240.84
9 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м3 | 240.84
11 | Укрепване на водопровод през изкопа | бр | 1
12 | Укрепване на кабели през изкопа | бр | 1
13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 53.52
14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 187.32
15 | Обратна засипка със земни почви | м3 | 605.75
16 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м3 | 60
17 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 192.67
18 | Направа първи битумен разлив | м2 | 526.44
19 | Направа втори битумен разлив | м2 | 526.44
20 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 63.17
21 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 57.91
22 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 877.4
Изкопно възстановителни дейности-обща сума
Водопровод / Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN110 | м | 335
2 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90 | м | 200.2
3 | Доставка и монтаж тройник 110/110 | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж тройник 110/90 | бр. | 3
5 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN100 | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж фланшов накрайник DN110 | бр. | 2
7 | Шибърен СК DN100 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж коляно ф 900 | бр. | 3
9 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90 | бр. | 2
11 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж глух фланец ф90 | бр. | 1
13 | Опорен блок | бр. | 10
14 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 535.2
15 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 535.2
16 | Полагане на детекторна лента | м | 535.2
17 | Полагане на сигнална лента | м | 535.2
Доставно монтажни дейности - обща сума
1 | Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка | бр | 4
2 | Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка | бр | 1
3 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка / | бр | 16
4 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка / | бр | 13
5 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 10м /помощна сметка / | бр | 7
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 17
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 18
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Водопроводен. Клон 16- Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 226.2
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м3 | 13.57
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 68.98
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 82.55
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет | м3 | 82.55
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м3 | 61.69
7 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 246.76
8 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м3 | 86.22
9 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м3 | 86.22
11 | Укрепване на водопровод през изкопа | бр | 1
12 | Укрепване на кабели през изкопа | бр | 1
13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 19.16
14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 67.06
15 | Обратна засипка със земни почви | м3 | 222.23
16 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м3 | 222.23
17 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 68.98
18 | Направа първи битумен разлив | м2 | 135.7
19 | Направа втори битумен разлив | м2 | 135.7
20 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 16.28
21 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 14.93
22 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 226.2
Изкопно възстановителни дейности-обща сума
Водопровод / Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90 | м | 191.6
2 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 3
3 | Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90 | бр. | 3
4 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж глух фланец ф90 | бр. | 1
6 | Опорен блок | бр. | 2
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 191.6
8 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 191.6
9 | Полагане на детекторна лента | м | 191.6
10 | Полагане на сигнална лента | м | 191.6
Доставно монтажни дейности - обща сума
1 | Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка | бр | 1 | 0
2 | Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка | бр | 1 | 0
3 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка / | бр | 9 | 0
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 18
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 19
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Водопроводен. Клон 19- Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 160
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м3 | 9.6
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 109.33
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 118.93
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет | м3 | 118.93
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м3 | 100.15
7 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 400.62
8 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м3 | 136.67
9 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м3 | 136.67
11 | Укрепване на водопровод през изкопа | бр | 1
12 | Укрепване на кабели през изкопа | бр | 1
13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 30.37
14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 106.3
15 | Обратна засипка със земни почви | м3 | 364.1
16 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м3 | 364.1
17 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 109.33
18 | Направа първи битумен разлив | м2 | 96
19 | Направа втори битумен разлив | м2 | 96
20 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 11.52
21 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 10.56
22 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 160
Изкопно възстановителни дейности-обща сума
Водопровод / Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90 | м | 303.7
2 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 3
3 | Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90 | бр. | 3
4 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж глух фланец ф90 | бр. | 1
6 | Опорен блок | бр. | 2
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 303.7
8 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 303.7
9 | Полагане на детекторна лента | м | 303.7
10 | Полагане на сигнална лента | м | 303.7
Доставно монтажни дейности - обща сума
1 | Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка | бр | 1
2 | Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка | бр | 1
3 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка / | бр | 22
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 19
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 20
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Водопроводен. Клон 20- Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 318
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м3 | 19.08
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 57.24
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 76.32
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет | м3 | 76.32
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м3 | 49.62
7 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 198.46
8 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м3 | 71.55
9 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м3 | 71.55
11 | Укрепване на водопровод през изкопа | бр | 1
12 | Укрепване на кабели през изкопа | бр | 1
13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 15.9
14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 55.65
15 | Обратна засипка със земни почви | м3 | 176.53
16 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м3 | 176.53
17 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 57.24
18 | Направа първи битумен разлив | м2 | 190.8
19 | Направа втори битумен разлив | м2 | 190.8
20 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 22.9
21 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 20.99
22 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 318
Изкопно възстановителни дейности-обща сума
Водопровод / Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90 | м | 159
2 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 3
3 | Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90 | бр. | 3
4 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж глух фланец ф90 | бр. | 1
6 | Опорен блок | бр. | 2
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 159
8 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 159
9 | Полагане на детекторна лента | м | 159
10 | Полагане на сигнална лента | м | 159
Доставно монтажни дейности - обща сума
1 | Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка | бр | 1
2 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка / | бр | 15
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 20
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 21
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Водопроводен. Клон 1621- Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 429.8
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м3 | 25.79
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 190.58
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 216.37
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет | м3 | 216.37
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м3 | 272.21
7 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 1088.82
8 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м3 | 238.23
9 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м3 | 238.23
11 | Укрепване на водопровод през изкопа | бр | 1
12 | Укрепване на кабели през изкопа | бр | 1
13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 52.94
14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 185.29
15 | Обратна засипка със земни почви | м3 | 1122.8
16 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м3 | 1122.8
17 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 190.58
18 | Направа първи битумен разлив | м2 | 257.88
19 | Направа втори битумен разлив | м2 | 257.88
20 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 30.95
21 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 28.37
22 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 429.8
Изкопно възстановителни дейности-обща сума
Водопровод / Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN110 | м | 214.9
2 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90 | м | 314.4
3 | Доставка и монтаж тройник 110/110 | бр. | 3
4 | Доставка и монтаж тройник 110/90 | бр. | 3
5 | Доставка и монтаж коляно ф 900 | бр. | 3
6 | Доставка и монтаж намалител 110/90 | бр. | 1
7 | Опорен блок | бр. | 6
8 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 529.4
9 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 529.4
10 | Полагане на детекторна лента | м | 529.4
11 | Полагане на сигнална лента | м | 529.4
Доставно монтажни дейности - обща сума
1 | Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка | бр | 3
2 | Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка | бр | 1
3 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка / | бр | 7
4 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка / | бр | 6
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 21
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 22
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Водопроводен. Клон 22- Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 486.8
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м3 | 29.21
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 200.48
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 229.69
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет | м3 | 229.69
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м3 | 181.3
7 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 725.21
8 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м3 | 250.61
9 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м3 | 250.61
11 | Укрепване на водопровод през изкопа | бр | 1
12 | Укрепване на кабели през изкопа | бр | 1
13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 55.69
14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 194.92
15 | Обратна засипка със земни почви | м3 | 655.9
16 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м3 | 655.9
17 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 200.48
18 | Направа първи битумен разлив | м2 | 292.08
19 | Направа втори битумен разлив | м2 | 292.08
20 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 35.05
21 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 32.13
22 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 486.8
Изкопно възстановителни дейности-обща сума
Водопровод / Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90 | м | 556.9
2 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90 | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж тройник 90/90 | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж коляно ф 90 | бр. | 3
6 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 2
7 | Опорен блок | бр. | 7
8 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 556.9
9 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 556.9
10 | Полагане на детекторна лента | м | 556.9
11 | Полагане на сигнална лента | м | 556.9
Доставно монтажни дейности - обща сума
1 | Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка | бр | 2
2 | Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка | бр | 1
3 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка / | бр | 18
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 22
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 23
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Водопроводен. Клон 23 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 497.4
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м3 | 29.84
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 154.33
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 184.17
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет | м3 | 184.17
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м3 | 138.09
7 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 552.34
8 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м3 | 192.92
9 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м3 | 192.92
11 | Укрепване на водопровод през изкопа | бр | 1
12 | Укрепване на кабели през изкопа | бр | 1
13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 42.87
14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 150.05
15 | Обратна засипка със земни почви | м3 | 497.51
16 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м3 | 497.51
17 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 154.33
18 | Направа първи битумен разлив | м2 | 298.4
19 | Направа втори битумен разлив | м2 | 298.4
20 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 35.81
21 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 32.82
22 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 497.4
Изкопно възстановителни дейности-обща сума
Водопровод / Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90 | м | 428.7
2 | Доставка и монтаж тройник 90/90 | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80 | бр. | 2
4 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 4
5 | Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90 | бр. | 4
6 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 3
7 | Опорен блок | бр. | 3
8 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 428.7
9 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 428.7
10 | Полагане на детекторна лента | м | 428.7
11 | Полагане на сигнална лента | м | 428.7
Доставно монтажни дейности - обща сума
1 | Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка | бр | 3
2 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка / | бр | 16
3 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка / | бр | 13
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 23
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 24
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Водопроводен. Клон 24 - Изкопно възстановителни дейности
1 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м3 | 0
2 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 180
3 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 180
4 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет | м3 | 180
5 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м3 | 168
6 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 672
7 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м3 | 225
8 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м3 | 225
10 | Укрепване на водопровод през изкопа | бр | 1
11 | Укрепване на кабели през изкопа | бр | 1
12 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 50
13 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 175
14 | Обратна засипка със земни почви | м3 | 615
15 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м3 | 615
16 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 180
Изкопно възстановителни дейности-обща сума
Водопровод / Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90 | м | 500
2 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 3
3 | Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90 | бр. | 3
4 | Доставка и монтаж коляно ф 90 | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж глух фланец ф90 | бр. | 1
6 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 1
7 | Опорен блок | бр. | 3
8 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 500
9 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 500
10 | Полагане на детекторна лента | м | 500
11 | Полагане на сигнална лента | м | 500
Доставно монтажни дейности - обща сума
1 | Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка | бр | 3
2 | Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка | бр | 1
3 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка / | бр | 12
4 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка / | бр | 12
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 24
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 25
Водопроводен. Клон 25 / Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 3014.2
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м3 | 180.85
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 542.56
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 723.41
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет | м3 | 723.41
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м3 | 395.44
7 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 1581.75
8 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м3 | 678.2
9 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м3 | 678.2
11 | Укрепване на водопровод през изкопа | бр | 1
12 | Укрепване на кабели през изкопа | бр | 1
13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 150.71
14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 527.49
15 | Обратна засипка със земни почви | м3 | 1298.99
16 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м3 | 1298.99
17 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 542.56
18 | Направа първи битумен разлив | м2 | 1808.52
19 | Направа втори битумен разлив | м2 | 1808.52
20 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 217.02
21 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 198.94
22 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 3014.2
Изкопно възстановителни дейности-обща сума
Водопровод / Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN110 | м | 1507.1
2 | Доставка и монтаж тройник 110/110 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж тройник 110/90 | бр. | 10
4 | Доставка и монтаж фланшов адаптор ф100 за етернитови тръби | бр. | 1
5 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN100 | бр. | 3
6 | Доставка и монтаж фланшов накрайник DN110 | бр. | 3
7 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 10
8 | Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90 | бр. | 10
9 | Доставка и монтаж коляно РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 1
10 | Шибърен СК DN100 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 3
11 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 9
12 | Опорен блок | бр. | 8
13 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 1507.1
14 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 1507.1
15 | Полагане на детекторна лента | м | 1507.1
16 | Полагане на сигнална лента | м | 1507.1
Доставно монтажни дейности - обща сума
1 | Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка | бр | 15
2 | Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка | бр | 2
3 | Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 7м /помощна сметка / | бр | 59
4 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 10м /помощна сметка / | бр | 60
5 | Преминаване над водосток /помощна сметка/ | бр | 1
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 25
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 26
Водопроводен. Клон 26 / Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 3131
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м3 | 187.86
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 563.58
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 751.44
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет | м3 | 751.44
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м3 | 488.45
7 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 1953.81
8 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м3 | 704.48
9 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м3 | 704.48
10 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м | м2 | 3148.5
11 | Укрепване на водопровод през изкопа | бр | 1
12 | Укрепване на кабели през изкопа | бр | 1
13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 156.55
14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 547.93
15 | Обратна засипка със земни почви | м3 | 1737.78
16 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м3 | 1737.78
17 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 563.58
18 | Направа първи битумен разлив | м2 | 1878.6
19 | Направа втори битумен разлив | м2 | 1878.6
20 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 225.43
21 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 206.65
22 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 3131
Изкопно възстановителни дейности-обща сума
Водопровод / Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90 | м | 1565.5
2 | Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж тройник 90/90 | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж фланшов адаптор ф80 за етернитови тръби | бр. | 5
5 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 9
6 | Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90 | бр. | 9
7 | Доставка и монтаж коляно РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 4
8 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 7
9 | Опорен блок | бр. | 15
10 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 1565.5
11 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 1565.5
12 | Полагане на детекторна лента | м | 1565.5
13 | Полагане на сигнална лента | м | 1565.5
Доставно монтажни дейности - обща сума
1 | Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка | бр | 11
2 | Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка / | бр | 16
3 | Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка / | бр | 12
4 | Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 6м /помощна сметка / | бр | 24
5 | Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 7м /помощна сметка / | бр | 24
6 | Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 10м /помощна сметка / | бр | 6
7 | Преминаване над водосток /помощна сметка/ | бр | 2
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 26
ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 27
Водопроводен. Клон 27 / Изкопно възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см | м | 214
2 | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см | м3 | 12.84
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 38.52
4 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 51.36
5 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет | м3 | 51.36
6 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен | м3 | 33.39
7 | Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80% | м3 | 133.55
8 | Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви | м3 | 48.15
9 | Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване | м3 | 48.15
11 | Укрепване на водопровод през изкопа | бр | 1
12 | Укрепване на кабели през изкопа | бр | 1
13 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 10.7
14 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 37.45
15 | Обратна засипка със земни почви | м3 | 118.79
16 | Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см | м3 | 118.79
17 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 38.52
18 | Направа първи битумен разлив | м2 | 128.4
19 | Направа втори битумен разлив | м2 | 128.4
20 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 15.41
21 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 14.12
22 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 214
Изкопно възстановителни дейности-обща сума
Водопровод / Доставно монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90 | м | 107
2 | Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж фланшов адаптор ф80 за етернитови тръби | бр. | 2
4 | Свободен фланец за РЕ100, PN10, DN90 | бр. | 3
5 | Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90 | бр. | 3
6 | Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча | бр. | 2
7 | Опорен блок | бр. | 3
8 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм | м | 107
9 | Дезинфекция водопроводи DN90 мм | м | 107
10 | Полагане на детекторна лента | м | 107
11 | Полагане на сигнална лента | м | 107
Доставно монтажни дейности - обща сума
1 | Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка / | бр | 4
ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ
ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 27
ОБЩА СУМА от ПУДООС за Рехабилитация на водопроводна мрежа гр.Златарица - първи етап без ДДС
ДДС 20%:
ВСИЧКО С ДДС:
Съставил:……………………………….. /……………………………../ Представляващ:…………………………………. /име, фамилия, длъжност, подпис и печат/