## Лист1
Образец № 5.1.1
"Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"
ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - първи етап"
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
СВО -ф25
ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО ф25 с дължина 4,00м
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Изкопно-възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 5
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 2.5
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 0.6
4 | Разкъртване на бордюри | м | 1
5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 0.4
6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 0.76
7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет | м3 | 0.76
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м3 | 0.96
9 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м3 | 3.64
10 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 0.4
11 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 1.4
12 | Доставка и засипване на изкопи с земна почва | м3 | 5.75
13 | Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см | м3 | 5.75
14 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 0.6
15 | Направа първи битумен разлив | м2 | 2.5
16 | Направа втори битумен разлив | м2 | 2.5
17 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 0.04
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 0.04
19 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 3.44
20 | Възстановяване на тротоар | м2 | 0.4
21 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 1
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума
Доставно монтажни дейности
1 | РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25 | бр. | 2
4 | ТСК 3/4'' | бр. | 1
5 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм | м | 4
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане | м | 4
8 | Дезинфекция водопроводи | м | 4
Доставно монтажни дейности- обща сума
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25
ДДС 20%
ВСИЧКО С ДДС
ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО ф25 с дължина 5,00м
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Изкопно-възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 5
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 2.5
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 0.75
4 | Разкъртване на бордюри | м | 1
5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 0.5
6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 0.95
7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет | м3 | 0.95
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м3 | 1.2
9 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м3 | 4.55
10 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 0.5
11 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 1.75
12 | Доставка и засипване на изкопи с земна почва | м3 | 5.75
13 | Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см | м3 | 5.75
14 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 0.75
15 | Направа първи битумен разлив | м2 | 2.5
16 | Направа втори битумен разлив | м2 | 2.5
17 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 0.05
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 0.05
19 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 4.3
20 | Възстановяване на тротоар | м2 | 0.4
21 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 1
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума
Доставно монтажни дейности
1 | РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25 | бр. | 2
4 | ТСК 3/4'' | бр. | 1
5 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм | м | 5
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане | м | 5
8 | Дезинфекция водопроводи | м | 5
Доставно монтажни дейности- обща сума
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25
ДДС 20%
ВСИЧКО С ДДС
ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО с дължина 6,00м
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Изкопно-възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 5
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 2.5
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 0.9
4 | Разкъртване на бордюри | м | 1
5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 0.6
6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 1.14
7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет | м3 | 1.14
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м3 | 1.44
9 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м3 | 5.46
10 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 0.6
11 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 2.1
12 | Доставка и засипване на изкопи с земна почва | м3 | 5.75
13 | Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см | м3 | 5.75
14 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 0.9
15 | Направа първи битумен разлив | м2 | 2.5
16 | Направа втори битумен разлив | м2 | 2.5
17 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 0.06
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 0.06
19 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 5.16
20 | Възстановяване на тротоар | м2 | 0.4
21 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 1
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума
Доставно монтажни дейности
1 | РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25 | бр. | 2
4 | ТСК 3/4'' | бр. | 1
5 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм | м | 6
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане | м | 6
8 | Дезинфекция водопроводи | м | 6
Доставно монтажни дейности- обща сума
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25
ДДС 20%
ВСИЧКО С ДДС
ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО с дължина 7,00м
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Изкопно-възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 5
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 2.5
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 1.05
4 | Разкъртване на бордюри | м | 1
5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 0.7
6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 1.33
7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет | м3 | 1.33
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м3 | 1.68
9 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м3 | 6.37
10 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 0.7
11 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 2.45
12 | Доставка и засипване на изкопи с земна почва | м3 | 5.75
13 | Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см | м3 | 5.75
14 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 1.05
15 | Направа първи битумен разлив | м2 | 2.5
16 | Направа втори битумен разлив | м2 | 2.5
17 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 0.07
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 0.07
19 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 6.02
20 | Възстановяване на тротоар | м2 | 0.4
21 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 1
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума
Доставно монтажни дейности
1 | РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25 | бр. | 2
4 | ТСК 3/4'' | бр. | 1
5 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм | м | 7
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане | м | 7
8 | Дезинфекция водопроводи | м | 7
Доставно монтажни дейности- обща сума
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25
ДДС 20%
ВСИЧКО С ДДС
ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО ф25 с дължина 8,00м
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Изкопно-възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 6
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 3
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 1.2
4 | Разкъртване на бордюри | м | 1
5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 2
6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 1.52
7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет | м3 | 1.52
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м3 | 1.92
9 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м3 | 7.28
10 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 0.8
11 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 2.8
12 | Доставка и засипване на изкопи с земна почва | м3 | 5.75
13 | Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см | м3 | 5.75
14 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 1.2
15 | Направа първи битумен разлив | м2 | 2.5
16 | Направа втори битумен разлив | м2 | 2.5
17 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 0.08
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 0.08
19 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 6.88
20 | Възстановяване на тротоар | м2 | 0.4
21 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 1
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума
Доставно монтажни дейности
1 | РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25 | бр. | 2
4 | ТСК 3/4'' | бр. | 1
5 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм | м | 8
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане | м | 8
8 | Дезинфекция водопроводи | м | 8
Доставно монтажни дейности- обща сума
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25
ДДС 20%
ВСИЧКО С ДДС
ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО с дължина 9,00м
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Изкопно-възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 6
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 3
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 1.35
4 | Разкъртване на бордюри | м | 1
5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 2
6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 1.71
7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет | м3 | 1.71
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м3 | 2.16
9 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м3 | 8.19
10 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 0.9
11 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 3.15
12 | Доставка и засипване на изкопи с земна почва | м3 | 5.75
13 | Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см | м3 | 5.75
14 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 1.35
15 | Направа първи битумен разлив | м2 | 2.5
16 | Направа втори битумен разлив | м2 | 2.5
17 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 0.09
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 0.09
19 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 7.74
20 | Възстановяване на тротоар | м2 | 0.4
21 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 1
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума
Доставно монтажни дейности
1 | РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25 | бр. | 2
4 | ТСК 3/4'' | бр. | 1
5 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм | м | 9
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане | м | 9
8 | Дезинфекция водопроводи | м | 9
Доставно монтажни дейности- обща сума
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25
ДДС 20%
ВСИЧКО С ДДС
ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО ф25 с дължина 10,00м
№ по ред | Наименование на работите | Ед. мярка | Количество | ед.цена | Стойност
Изкопно-възстановителни дейности
1 | Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см | м | 7
2 | Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см | м2 | 3.5
3 | Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см | м3 | 1.05
4 | Разкъртване на бордюри | м | 1
5 | Ръчно разкъртване на тротоарна настилка | м2 | 4
6 | Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт | м3 | 1.9
7 | Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет | м3 | 1.9
8 | Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен | м3 | 2.4
9 | Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие | м3 | 9.1
10 | Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см | м3 | 1
11 | Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см | м3 | 3.5
12 | Доставка и засипване на изкопи с земна почва | м3 | 5.75
13 | Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см | м3 | 5.75
14 | Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка) | м3 | 1.5
15 | Направа първи битумен разлив | м2 | 3.5
16 | Направа втори битумен разлив | м2 | 3.5
17 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/ | тона | 0.1
18 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътен | тона | 0.1
19 | Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум | м | 7
20 | Възстановяване на тротоар | м2 | 4
21 | Доставка и полагане на бетонови бордюри | м | 1
Изкопно-възстановителни дейности - обща сума
Доставно монтажни дейности
1 | РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25 | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25 | бр. | 2
4 | ТСК 3/4'' | бр. | 1
5 | Опорно бетоново блокче за 30/30/10 | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм | м | 10
7 | Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане | м | 10
8 | Дезинфекция водопроводи | м | 10
Доставно монтажни дейности- обща сума
ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25
ДДС 20%
ВСИЧКО С ДДС
Съставил:……………………………….. /……………………………../ Представляващ:…………………………………. /име, фамилия, длъжност, подпис и печат/